Приложение №1 к постановлению

администрации поселка Саянский от 18.02.2025 г №25

Таб.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (с указанием адреса нахождения) | Кадастровый номер | Кол-во (S, кв. м./протяж, м.) | Состав и описание объекта концессионного соглашения | Год завершения строительства/ ввода в эксплуатацию | Износ, % | Первоначальная стоимость, руб. | Амортизация (износ), руб. | Остаточная стоимость, руб. | Аварийность Объекта | Капитальный ремонт, год | Недостатки переданного имущества |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Нежилое здание (Здание доочистки) | 24:32:6801001:277 | 476.1 | Фундамент- сваи, бетонный ленточный; наружные и внутренние капитальные стены - железобетонная стеновая панель; полы-бетонные, линолеум | год ввода 1997 | 65 | 48 180 889,15 | 14 464 552,95 | 33 716 336,20 | ограниченно работоспособное | Капитальный ремонт не производился | требуется капитальный ремонт |
| 2 | Нежилое здание (Котельная очистных сооружений) | 24:32:6801001:279 | 327,90 | Фундамент- сваи, бетонный ленточный; наружные и внутренние капитальные стены - железобетонная стеновая панель; полы-бетонные, линолеум | год ввода 1997 | 75 | 45 874 357,83 | 13 324 855,03 | 32 549 502,80 | ограниченно работоспособное | Капитальный ремонт не производился | требуется капитальный ремонт |
| 3 | Сооружение, состоящее из (канализационная насосная станция и нежилое здание) | 24:32:0000000:2998 | 16,8 | фундамент ленточный, стены-шпала | год ввода 1997 | 85 | - | - | - | ограниченно работоспособное | Капитальный ремонт не производился | требуется капитальный ремонт |
| 4 | Нежилое здание (Канализационная насосная станция) | 24:32:0000000:809 | 62,00 | Фундамент- сваи, бетонный ленточный; наружные и внутренние капитальные стены - железобетонная стеновая панель; полы-бетонные, линолеум | год ввода 2001 | 45 | 1 416 655,34 | 1 416 655,34 | - | ограниченно работоспособное | Капитальный ремонт не производился | требуется косметически й |
| 5 | Нежилое здание (Канализационная насосная станция) | 24:32:0000000:3363 | 62,00 | Фундамент- сваи, бетонный ленточный; наружные и внутренние капитальные стены - железобетонная стеновая панель; полы-бетонные, линолеум | год ввода 1966 | 45 | 307 537,51 | 124 946,98 | 182 590,53 | ограниченно работоспособное | Капитальный ремонт не производился |  |
| 6 | Нежилое здание (Канализационная насосная станция № 1) | 24:32:0000000:804 | 27,00 | фундамент ленточный, стены кирпич | год ввода 2001 | 45 | 1 600 271,20 | 1 600 271,20 | - | ограниченно работоспособное | Капитальный ремонт не производился |  |
| 7 | Коллектор канализационный | 24:32:0000000:2995 | 3000,00 | трубы ПХВ диаметр 300 | год ввода 1997 | 15 | 32 967 228,00 | 32 967 228,00 | - | работоспособное | Капитальный ремонт не производился |  |
| 8 | Коллектор канализационный напорный | 24:32:0000000:2994 | 878,00 | трубы чугун диаметр 159 | год ввода 1972 | 75 | 2 096 459,97 | 2 096 459,97 | - | работоспособное | Капитальный ремонт не производился |  |
| 9 | Канализационный коллектор | 24:32:0000000:2996 | 1200,00 | трубы сталь диаметр159 | год ввода 2000 | 99 | 33 071 886,00 | 24 595 180,82 | 8 476 705,18 | недопустимое | Капитальный ремонт не производился | требуется капитальный ремонт |
| 10 | Сооружение | 24:32:0000000:2997 | 27,10 | фундамен ленточный, стены блоки бетон | год ввода 1997 | 65 | - | - | - | ограниченно работоспособное | Капитальный ремонт не производился | требуется капитальный ремонт |
| 11 | Нежилое здание | 24:32:6801001:276 | 771,40 | фундамен ленточный, стены панель | год ввода 1997 | 65 | 39 403 254,13 | 11 829 290,32 | 27 573 963,81 | ограниченно работоспособное | Капитальный ремонт не производился | требуется капитальный ремонт |
| 12 | Нежилое здание | 24:32:6801001:278 | 120,30 | стены кирпич | год ввода 1997 | 70 | 113 404 487,88 | 29 875 116,11 | 83 529 371,77 | работоспособное | Капитальный ремонт не производился |  |
| 13 | Наружные сети водоотведения | 24:32:3601007:373 | 141,00 | Материал- сталь | год ввода 2013 | 10 | 300 475,20 | 51 945,52 | 248 529,68 | работоспособное | Капитальный ремонт не производился |  |
| 14 | Наружные сети водоотведения | 24:32:3601007:379 | 209,00 | Материал- сталь | год ввода 2013 | 10 | 1 668 733,08 | 288 487,20 | 1 380 245,88 | работоспособное | Капитальный ремонт не производился |  |